| 福建闽投电力有限责任公司设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备编号 | 设备名称 | 规格型号 | 变压器型号 | 生产 厂家 | 计量单位 | 数量 | 备注 | 设备地点 |
| 1 | 0000000083 | 欧式箱变 | 630KVA，终端型 | S11-M-630kVA | 特来电 | pcs | 1 |  | 闽投三明机场民航保障中心充电站 |
| 2 | 0000000964 | 欧式箱变 | 630KVA，终端型 | S11-M-630kVA | 特来电 | pcs | 1 |  | 福州市永泰县闽投永泰抽蓄公司营地 |
| 3 | 0000000970 | 场站铭牌 |  |  |  | pcs | 1 | 拟拆除 | 福州市永泰县闽投永泰抽蓄公司营地 |
| 4 | 0000000998 | 场站铭牌 |  |  |  | pcs | 1 | 拟拆除 | 闽投三明机场民航保障中心充电站 |
| 5 |  | 电力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1kV-3*150+2*70 |  |  | 米 | 124 |  | 闽投三明机场民航保障中心充电站 |
| 6 |  | 电力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1kV-3*95+1*25 |  |  | 米 | 22 |  | 闽投三明机场民航保障中心充电站 |
| 7 |  | 电力电缆 | RVVP-6*10 |  |  | 米 | 22 |  | 闽投三明机场民航保障中心充电站 |
| 8 |  | 电力电缆 | RVSP-2*10 |  |  | 米 | 22 |  | 闽投三明机场民航保障中心充电站 |
| 9 |  | 电力电缆 | YJV-2*2.5 |  |  | 米 | 22 |  | 闽投三明机场民航保障中心充电站 |
| 10 |  | 电力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1kV-4*95+1*50 |  |  | 米 | 140 |  | 闽投三明机场民航保障中心充电站 |
| 11 |  | 电力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1kV-3*16 |  |  | 米 | 220 |  | 闽投三明机场民航保障中心充电站 |
| 12 |  | 电力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1kV-2*2.5 |  |  | 米 | 50 |  | 闽投三明机场民航保障中心充电站 |
| 13 |  | 低压电力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1kV-2x95+1x50 |  |  | 米 | 455 |  | 福州市永泰县闽投永泰抽蓄公司营地 |
| 14 |  | 低压电力电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV-2x2.5 |  |  | 米 | 455 |  | 福州市永泰县闽投永泰抽蓄公司营地 |
| 15 |  | 低压电力电缆 | ZR-RVSP-2x1.5 |  |  | 米 | 455 |  | 福州市永泰县闽投永泰抽蓄公司营地 |
| 16 |  | 低压电力电缆 | ZR-RVVP-6x1.5 |  |  | 米 | 455 |  | 福州市永泰县闽投永泰抽蓄公司营地 |
| 17 |  | 低压电力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1kV-5x4 |  |  | 米 | 66 |  | 福州市永泰县闽投永泰抽蓄公司营地 |

| 平潭闽投新能源有限公司设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备编号 | 设备名称 | 规格型号 | 变压器型号 | 生产 厂家 | 计量 单位 | 数量 | 备注 | 设备地点 |
| 1 | 0000000127 | 汽车充电箱变及附属设备（金井湾游客中心） | 800KVA，终端型 | S11-M-800kVA | 特来电 | pcs | 1 | 仅转让变压器 | 平潭金井湾游客中心 |
| 2 | 0000000156 | 汽车充电箱变及附属设备（龙凤头景区） | 800KVA，终端型 | S11-M-800kVA | 特来电 | pcs | 1 | 仅转让变压器 | 平潭龙凤头 |
| 3 | 0000000185 | 汽车充电箱变及附属设备（南寨山景区） | 800KVA，终端型 | S11-M-800kVA | 特来电 | pcs | 1 | 仅转让变压器 | 平潭南寨山 |
| 4 | 0000000433 | 视频监控 |  |  |  | pcs | 1 |  | 平潭南寨山景区充电站 |
| 5 | 0000000434 | 视频监控 |  |  |  | pcs | 1 |  | 平潭金井湾游客中心充电站 |
| 6 | 0000000436 | 视频监控 |  |  |  | pcs | 1 |  | 平潭龙凤头景区充电站 |
| 7 |  | 低压电力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1kV-2*95+1*25 |  |  | 米 | 599 |  | 平潭南寨山 |
| 8 |  | 低压电力电缆 | YJV-2*2.5 |  |  | 米 | 599 |  | 平潭南寨山 |
| 9 |  | 低压电力电缆 | RVVP-6*1.0 |  |  | 米 | 599 |  | 平潭南寨山 |
| 10 |  | 低压电力电缆 | RVSP-2*1.0 |  |  | 米 | 599 |  | 平潭南寨山 |
| 11 |  | 低压电力电缆 | RVVP-3*0.75 |  |  | 米 | 650 |  | 平潭南寨山 |
| 12 |  | 低压电力电缆 | YJV-0.6/1-3*6 |  |  | 米 | 650 |  | 平潭南寨山 |
| 13 |  | 低压电力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1kV-2*95+1*25 |  |  | 米 | 514 |  | 平潭龙凤头 |
| 14 |  | 低压电力电缆 | YJV-2*2.5 |  |  | 米 | 514 |  | 平潭龙凤头 |
| 15 |  | 低压电力电缆 | RVVP-6*1.0 |  |  | 米 | 514 |  | 平潭龙凤头 |
| 16 |  | 低压电力电缆 | RVSP-2*1.0 |  |  | 米 | 514 |  | 平潭龙凤头 |
| 17 |  | 低压电力电缆 | RVVP-3*0.75 |  |  | 米 | 498 |  | 平潭龙凤头 |
| 18 |  | 低压电力电缆 | YJV-0.6/1-3*6 |  |  | 米 | 498 |  | 平潭龙凤头 |
| 19 |  | 低压电力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1kV-2*95+1*25 |  |  | 米 | 310 |  | 平潭金井湾游客中心 |
| 20 |  | 低压电力电缆 | YJV-2*2.5 |  |  | 米 | 310 |  | 平潭金井湾游客中心 |
| 21 |  | 低压电力电缆 | RVVP-6*1.0 |  |  | 米 | 310 |  | 平潭金井湾游客中心 |
| 22 |  | 低压电力电缆 | RVSP-2*1.0 |  |  | 米 | 310 |  | 平潭金井湾游客中心 |
| 23 |  | 低压电力电缆 | RVVP-3*0.75 |  |  | 米 | 578 |  | 平潭金井湾游客中心 |
| 24 |  | 低压电力电缆 | YJV-0.6/1-3*6 |  |  | 米 | 578 |  | 平潭金井湾游客中心 |